## 东莞市理、化、生实验操作考试仪器清单
2023年东莞市初中学业水平考试理化生实验操作水平考试化学实验仪器设备清单
学科 | 实验序号 | 实验名称 | 实验器材清单（中括号内为规格要求）
化学 | 3 | 二氧化碳的实验室制取与性质 | 试管架【木制或塑料制，8 孔，孔径大小合适，立柱粘结牢固】； 大试管【Φ 32 mm ×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制（2支，含1支备用）】； 小试管【Φ 15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制（1支）】； 带导管的单孔橡胶塞（2个，含1个备用）【管口应打磨或烧结，避免划伤事故，橡胶塞乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性，大小合适，大小合适，与大试管配套】； 烧杯【100ml（装有半杯水），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 铁架台（带铁夹）【方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 大烧杯【250ml（贴标签“回收大理石”或“回收石灰石”）】； 抹布；小号抽纸。 大理石或石灰石【颗粒大小适中】；稀盐酸【化学纯，用125ml细口瓶储存】；澄清石灰水【化学纯，用125ml细口瓶储存】。
化学 | 4 | 燃烧的条件 | 酒精灯【150ml，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯】； 坩埚钳【200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm】； 陶土网（或石棉网）【金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm钢丝制成，陶土（或石棉）材料不易脱落，陶土网（或石棉网）边缘钢丝应作简单处理】； 烧杯1【100ml（贴标签“回收碎石”）】； 烧杯2【100ml（贴标签“回收小木条”）】； 烧杯3 火柴（或打火机）； 废物缸【250ml烧杯代替，内有少量水，贴标签】； 抹布； 碎石（装在烧杯【250ml】里）； 木条（长度约3cm，装在烧杯【250ml】里）； 小蜡烛（2支）。
化学 | 5 | 金属的物理性质和某些化学性质 | 试管【Φ 15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制（2支）】； 试管架【木制或塑料制，8 孔，孔径大小合适，立柱粘结牢固】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 烧杯1【100ml（贴标签“回收铜丝”），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 烧杯2【100ml（贴标签“回收铁钉”），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 烧杯3【100ml（贴标签“打磨后的铁钉和铜丝”），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 砂纸（放在烧杯【100ml】里）； 抹布； 小号抽纸； 稀盐酸【化学纯，用125ml细口瓶储存】；铁钉（放在烧杯【100ml】里）；粗铜丝（与铁钉等长，放在烧杯【100ml】里）； 铜片【长不少于50 mm ，宽不少于10 mm，厚不少于1mm】； 黄铜片【长不少于50 mm ，宽不少于10 mm，厚不少于1mm】。
化学 | 7 | 粗盐中难溶性杂质的去除（蒸发） | 小烧杯【25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 烧杯【100ml（盛放玻璃棒），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 烧杯【100ml（贴标签“回收氯化钠”），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 铁架台（带铁圈）【方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬】； 坩埚钳【200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm】； 蒸发皿【100mm，瓷制，耐受温度≥800℃】； 玻璃棒【粗细均匀，两端烧结使其光滑】； 酒精灯【150ml，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯】； 陶土网（或石棉网）【金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm钢丝制成，陶土（或石棉）材料不易脱落，陶土网（或石棉网）边缘钢丝应作简单处理】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 火柴（或打火机）； 抹布； 饱和氯化钠溶液【用125ml细口瓶储存】。
化学 | 9 | 酸、碱的化学性质 | 试管【Φ 15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制（3支）】； 试管架【木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 试管刷【大小与试管配套，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 烧杯【100ml（贴标签：回收铁钉）】； 抹布、小号抽纸。 生锈小铁钉 稀盐酸【60ml滴瓶，浓度5%，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 稀氢氧化钠溶液【125ml细口瓶，浓度5%】； 酚酞溶液【30ml滴瓶，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】。
化学 | 10 | 溶液酸碱性的检验 | 反应板【俗称白色点滴板，白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透】； 玻璃片【无色透明，平整】； 胶头滴管【直形，滴管尖嘴口径1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1 mm～2 mm；附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 烧杯【100ml透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm（贴标签：放胶头滴管）】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 抹布；小号抽纸。 澄清石灰水【125ml细口瓶】； 白醋【30ml滴瓶，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 酚酞试液【30ml滴瓶，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 紫色石蕊试液【30ml滴瓶，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】。 广泛pH试纸；