## 东莞市理、化、生实验操作考试仪器清单
东莞市初中学业水平考试理化生实验操作水平考试化学实验仪器设备清单
学科 | 实验序号 | 实验名称 | 实验器材清单（中括号内为规格要求）
化学 | 2 | 氧气的实验室制取与性质(用过氧化氢制取氧气) | 大试管【Φ 20 mm ×200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制（2支，含1支备用）】； 药匙【长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料】； 带导管的单孔橡胶塞【管口应打磨或烧结，避免划伤事故，橡胶塞乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性，大小合适，大小合适，与大试管配套】； 集气瓶（带玻璃片)【60ml,透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与玻璃片，磨砂面不应有光斑；玻璃片四角应倒角，四边应磨光玻璃片与瓶口密合性应符合：玻璃片与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体玻璃片在瓶口上保持30 s不脱落】； 烧杯【100ml（装有半杯水）,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 水槽【Φ210 mm ×110 mm（装水）】； 试管架【木制或塑料制，8 孔，孔径大小合适，立柱粘结牢固】； 铁架台（带铁夹）【方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 抹布；小号抽纸。 5%的过氧化氢溶液【化学纯，用125ml细口瓶储存】、二氧化锰【化学纯，用60ml广口瓶储存】、小木条。
化学 | 4 | 燃烧的条件 | 酒精灯【150ml，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯】； 坩埚钳【200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm，2支】； 陶土网（或石棉网）【金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm钢丝制成，陶土（或石棉）材料不易脱落，陶土网（或石棉网）边缘钢丝应作简单处理】； 烧杯1【100ml（贴标签“回收碎石”）】； 烧杯2【100ml（贴标签“回收小煤块”）】； 烧杯【100ml,透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】 火柴（或打火机）； 废物缸【250ml烧杯代替，内有少量水，贴标签】； 抹布。 碎石（装在烧杯【250ml】里）； 小木块（可用一次性木筷剪成小段代替，装在烧杯【250ml】里）； 小煤块（装在烧杯【250ml】里） 小蜡烛（2支）。
化学 | 5 | 金属的物理性质和某些化学性质 | 酒精灯【150ml，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯】； 试管【Φ 15 mm ×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制（2支）】； 试管架【木制或塑料制，8 孔，孔径大小合适，立柱粘结牢固】； 坩埚钳【200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 陶土网（或石棉网）【金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm钢丝制成，陶土（或石棉）材料不易脱落，陶土网（或石棉网）边缘钢丝应作简单处理】； 烧杯1【100ml（贴标签“回收铜丝”），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 烧杯2【100ml（贴标签“回收铝丝”），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 砂纸（放在烧杯【100ml】里）； 抹布；火柴或打火机；小号抽纸。 铜片【长不少于80 mm ，宽不少于20 mm，厚不少于1mm】； 黄铜片【长不少于80 mm ，宽不少于20 mm，厚不少于1mm】； 铜丝（长约3cm，放在烧杯【100ml】里）； 铝丝（长约3cm，放在烧杯【100ml】里）； 硫酸铜溶液【浓度适中，用125ml细口瓶储存】。
化学 | 6 | 粗盐中难溶性杂质的去除(溶解、过滤) | 烧杯【100ml（3个），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 漏斗【60mm，直径准确，锥度适中】； 洗瓶【250 mL，水嘴略向下倾斜，口径1 mm～2 mm，瓶口紧实不漏气】； 玻璃棒【粗细均匀，两端烧结使其光滑】； 铁架台（带铁圈）【方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬】； 试管架【木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm】； 药匙【长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料】； 定性滤纸【9cm】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 抹布；小号抽纸。 粗盐【用125ml广口瓶储存】； 蒸馏水【用125ml细口瓶储存】。
化学 | 8 | 一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制 | 托盘天平【100 g，0.1 g】； 烧杯【100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 烧杯【250ml（盛放胶头滴管、玻璃棒），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 量筒【10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积】； 胶头滴管【直形，滴管尖嘴口径1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1 mm～2 mm；附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 玻璃棒【粗细均匀，两端烧结使其光滑】； 药匙【长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料】； 细口瓶【125ml（贴标签“10%NaCl溶液”）】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 称量纸【规格6cm×6cm或者7.5cm×7.5cm】 抹布、小号抽纸。 蒸馏水【用125ml细口瓶储存】； 氯化钠【化学纯，用125ml广口瓶储存】。
化学 | 10 | 碱的化学性质 | 玻璃片【无色透明，平整】； 玻璃棒【粗细均匀，两端烧结使其光滑】； 烧杯【100ml（盛放玻璃棒），透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm】； 镊子【不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿】； 废物缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 废液缸（贴标签）【用250ml烧杯代替】； 抹布；小号抽纸。 稀氢氧化钠溶液【125ml细口瓶，浓度5%】； 澄清石灰水【125ml细口瓶】； 稀盐酸【60ml滴瓶，浓度5%，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 酚酞试液【30ml滴瓶，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定】； 广泛pH试纸。